## Munka1
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk ( a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján ):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2014 év | 2015 év
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 7.1 | 6
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 15764 | 17585
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3974 | 3849
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 18296 | 20029
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 142.7 | 208.5
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 257.8 | 254.3
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 18745 | 18144
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 6791 | 6576
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 22772 | 24909
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 7458 | 7040
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 2879 | 3110
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 33311 | 36716
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 60934 | 49357
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 6261 | 39335
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 159151 | 185187
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2014. év | 2015. év
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 51224 | 53393
1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 1081 | 650
1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 1081 | 650
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 49949 | 52628
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 1275 | 765
1.6.1 | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 1275 | 765
1.6.2 | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.3 | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 49949 | 52628
1.6.4 | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 10220 | 6454
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 5425 | 5355
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 4795 | 1099
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 104984 | 102291
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 104984 | 102291
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 3015 | 3677
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 3015 | 3677
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 62814 | 74506
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 804 | 592
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 12605 | 13305
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 18413 | 1315
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 30992 | 58294
III. táblázat
Előző két üzleti év teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  |  | 2014. év | 2015. év
Mérték-
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 200 | 200
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 163 | 174
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 7.8 | 7.6
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2014 év | 2015 év
egység
| X | ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2014. év | 2015. év
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 153 | 0
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 153 | 0
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2014 év | 2015 év
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 4 | 4
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 512 | 512
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 0 | 0
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 18 | 18
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 0.6 | 1.2
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 0 | 0
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 0 | 0
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
x
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
|  | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat | Éves alapdíj (ezer Ft)
(m3)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 25 | X | 0 | 2331 | 828
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 149 | 149 | 0 | 22677 | 6309
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 134 | 134 | 0 | 21159 | 5586
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 44 | X | 0 | 6834 | 1734
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 161 | 149 | 0 | 24395 | 7158
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 1 | X | 0 | 2740 | 1223
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 5 | X | 0 | 933 | 255
| Összesen |  | 519 | 432 |  | 81069 | 23093
| Kovács L | T1 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 2.5
| Aranysziget Otthon | T2 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 141.1
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 51.3
| Gyógyszertár | T4 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 11.5
| Sághy M Szakisk. | T5 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 153.9
| Tömbfűtőmű | T6 | 519 | x | 0 | Nincs adat | X
| Önkormányzat | T7 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 166.7
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 243.7
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 265.6
|  | T10 |  | x | 0 | Nincs adat
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 77
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 179.6
|  | T13 |  | x | 0 | Nincs adat
| K+K kertészet | T14 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 32.1
| K+K Fürdő | T15 | 1 | x | 0 | Nincs adat | x
| Összesen | - | 11 |  | 0 |  | 1325
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény költsége
|  | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat | Éves alapdíj (ezer Ft)
(m3)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 25 | X | 0 | 2331 | 828
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 149 | 149 | 0 | 22677 | 6309
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 134 | 134 | 0 | 21159 | 5586
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 44 | X | 0 | 6834 | 1734
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 161 | 149 | 0 | 24395 | 7158
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 1 | X | 0 | 2740 | 1223
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 5 | X | 0 | 933 | 255
| Összesen |  | 519 | 432 |  | 81069 | 23093
| Kovács L | T1 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 2.5
| Aranysziget Otthon | T2 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 141.1
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 51.3
| Gyógyszertár | T4 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 11.5
| Sághy M Szakisk. | T5 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 153.9
| Tömbfűtőmű | T6 | 519 | x | 0 | 81069 | X
| Önkormányzat | T7 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 166.7
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 243.7
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 265.6
|  | T10 |  | x | 0 | Nincs adat
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 77
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 179.6
|  | T13 |  | x | 0 | Nincs adat
| K+K kertészet | T14 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 32.1
| Fürdő | T15 | 1 | x |  |  | x
| Összesen | - | 11 |  | 0 |  | 1325
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 713 | 530 | 227.3 | 25 | 25
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 6890 | 5763 | 254.1 | 149 | 149
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 5408 | 4401 | 208 | 134 | 134
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 2011 | 1688 | 247 | 44 | 44
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 6412 | 5203 | 213.3 | 161 | 160
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 515 | 480 | 175.2 | 1 | 1
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 361 | 315 | 337.6 | 5 | 5
| Összesen |  | 22310 | 18380 | 1662.5 | 519 | 518
| Kovács L | T1 | 58 | x | x | x | x
| Aranysziget Otthon | T2 | 3485 | x | x | x | x
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 615 | x | x | x | x
| Gyógyszertár | T4 | 130 | x | x | x | x
| Sághy M Szakisk. | T5 | 4007 | x | x | x | x
| Tömbfűtőmű | T6 | 22642 | x | x | x | x
| Önkormányzat | T7 | 2329 | x | x | x | x
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 2970 | x | x | x | x
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 3168 | x | x | x | x
|  | T10 |  | x | x | x | x
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 965 | x | x | x | x
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1296 | x | x | x | x
|  | T13 |  | x | x | x | x
| K+K kertészet | T14 | 224 | x | x | x | x
| Fürdő | T15 | 750 | x | x | x | x
| Összesen | - | 42639
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 196 | 22 | 1085 | 43.4 | 69.9
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 196 | 22 | 10224 | 68.6174 | 107.9
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 196 | 22 | 8075 | 60.2612 | 99.4
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 196 | 22 | 2982 | 67.7727 | 103.9
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 196 | 22 | 9581 | 59.8813 | 101.8
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 196 | 23 | 962 | 1223 | 1858
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 196 | 20 | 685 | 137 | 120.8
| Összesen |  | 1372 | 153 | 33594
| Kovács L | T1 | x | x | 2.5 | x | x
| Aranysziget Otthon | T2 | x | x | 141.1 | x | x
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | x | x | 51.3 | x | x
| Gyógyszertár | T4 | x | x | 11.5 | x | x
| Sághy M Szakisk. | T5 | x | x | 153.9 | x | x
| Tömbfűtőmű | T6 | x | x | X | x | x
| Önkormányzat | T7 | x | x | 166.7 | x | x
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | x | x | 243.7 | x | x
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | x | x | 265.6 | x | x
|  | T10 | x | x |  | x | x
| Ének Zene Ált. isk | T11 | x | x | 77 | x | x
| Bársony I. Szakiskola és Koll. | T12 | x | x | 179.6 | x | x
|  | T13 | x | x |  | x | x
| K+K kertészet | T14 | x | x | 32.1 | x | x
| Összesen | - |  |  | 1325