## Munka1
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk ( a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján ):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2014 év | 2015 év | 2016 év | 2017 év
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 7.1 | 6 | 6.3 | 5.9
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 15764 | 17585 | 18470 | 19378
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3974 | 3849 | 3683 | 3748
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 18296 | 20029 | 18581 | 19756
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 142.7 | 208.5 | 207.2 | 227.3
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 257.8 | 254.3 | 286.7 | 293.4
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 18745 | 18144 | 18178 | 18147
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 6791 | 6576 | 6520 | 6421
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 22772 | 24909 | 26431 | 27462
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 7458 | 7040 | 6736 | 6896
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 2879 | 3110 | 3118 | 3212
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 33311 | 36716 | 34058 | 36304
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 60934 | 49357 | 55191 | 44271
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 6261 | 39335 | 59628 | 29056
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 159151 | 185187 | 209860 | 171769
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 51224 | 53393 | 72194 | 64045
1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 1081 | 650 | 2751 | 3264
1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 1081 | 650 | 2751 | 3264
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 49949 | 52628 | 68958 | 60204
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 1275 | 765 | 3236 | 3841
1.6.1 | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 1275 | 765 | 3236 | 3841
1.6.2 | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 49949 | 52628 | 68958 | 60204
1.6.4 | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 10220 | 6454 | 14723 | 11132
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 5425 | 5355 | 4135 | 3695
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 4795 | 1099 | 10588 | 7437
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 104984 | 102291 | 75244 | 64159
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 104984 | 102291 | 75244 | 64159
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 3015 | 3677 | 3078 | 4377
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 3015 | 3677 | 3078 | 4377
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 62814 | 74506 | 56909 | 74375
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 804 | 592 | 625 | 604
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 12605 | 13305 | 12063 | 18406
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 18413 | 1315 | 3086 | 4778
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 30992 | 59294 | 41135 | 50588
III. táblázat
Előző két üzleti év teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  |  | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év
Mérték-
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 200 | 200 | 200 | 200
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 163 | 174 | 186 | 196
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.8
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2014 év | 2015 év
egység
| X | ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2014. év | 2015. év | 2016. év
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 | 0
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 | 0
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 | 0
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0 | 0
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 | 0
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 153 | 0 | 0
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 153 | 0 | 0
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2014 év | 2015 év | 2016 év | 2017 év
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 4 | 4 | 4 | 4
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 512 | 512 | 504 | 506
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 18 | 18 | 31 | 22
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 0 | 0 | 0 | 0
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
x
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
|  | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat | Éves alapdíj (ezer Ft)
(m3)
Orgona u. 22
Orgona u. 2-20
Tulipán u. 1-17
Tulipán u. 2-8
Hársfa u. 45-65
Orgona u. 9 Óvoda
Muskátli u. 1 Szolgáltatóház
Összesen
Kovács L
Aranysziget Otthon
Dr Szarka Ö EÜ. Int.
Gyógyszertár
Sághy M Szakisk.
Tömbfűtőmű
Önkormányzat
Nagyboldog asszony Kat. isk
Batsányi Gimn. és Koll
Ének Zene Ált. isk
Bársony I. Szakiskola
K+K kertészet
K+K Fürdő
Összesen
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény költsége
|  | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat | Éves alapdíj (ezer Ft)
(m3)
Orgona u. 22
Orgona u. 2-20
Tulipán u. 1-17
Tulipán u. 2-8
Hársfa u. 45-65
Orgona u. 9 Óvoda
Muskátli u. 1 Szolgáltatóház
Összesen
Kovács L
Aranysziget Otthon
Dr Szarka Ö EÜ. Int.
Gyógyszertár
Sághy M Szakisk.
Tömbfűtőmű
Önkormányzat
Nagyboldog asszony Kat. isk
Batsányi Gimn. és Koll
Ének Zene Ált. isk
Bársony I. Szakiskola
K+K kertészet
Fürdő
Összesen
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 661 | 661 | 255.9 | 0 | 25
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 6121 | 6121 | 268.8 | 0 | 150
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 5054 | 5054 | 236.8 | 0 | 134
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 2058 | 2058 | 293.4 | 0 | 44
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 5594 | 5594 | 227.3 | 0 | 160
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 446 | 446 | 162.8 | 0 | 1
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 236 | 236 | 411.1 | 0 | 5
| Összesen |  | 20170 | 20170 | 1856.1 | 0 | 519
| Kovács L | T1 | 61 | x | x | x | x
| Aranysziget Otthon | T2 | 2825 | x | x | x | x
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 721 | x | x | x | x
| Gyógyszertár | T4 | 148 | x | x | x | x
| Sághy M Szakisk. | T5 | 4064 | x | x | x | x
| Tömbfűtőmű | T6 | 22991 | x | x | x | x
| Önkormányzat | T7 | 2128 | x | x | x | x
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 2966 | x | x | x | x
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 2923 | x | x | x | x
|  | T10 |  | x | x | x | x
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 1084 | x | x | x | x
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1764 | x | x | x | x
|  | T13 |  | x | x | x | x
| K+K kertészet | T14 | 0 | x | x | x | x
| Fürdő | T15 | 18529 | x | x | x | x
| Összesen | - | 60204
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 214 | 22 | 1274 | 51 | 31.8
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 214 | 22 | 10704 | 71.3 | 48.7
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 214 | 22 | 8972 | 67 | 50.5
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 214 | 22 | 3526 | 79.8 | 52.5
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 214 | 22 | 10112 | 63.1 | 48.4
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 214 | 23 | 901 | 901 | 1164
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 214 | 20 | 551 | 551 | 243.5
| Összesen |  | 1498 | 153 | 36040 | 1784.2 | 1639.4
| Kovács L | T1 | x | x | 87 | x | 2.5
| Aranysziget Otthon | T2 | x | x | 5173 | x | 141.1
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | x | x | 1320 | x | 51.3
| Gyógyszertár | T4 | x | x | 270 | x | 11.5
| Sághy M Szakisk. | T5 | x | x | 7441 | x | 153.9
| Tömbfűtőmű | T6 | x | x | X | x | x
| Önkormányzat | T7 | x | x | 3896 | x | 166.7
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | x | x | 5431 | x | 243.7
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | x | x | 5479 | x | 256.6
|  | T10 | x | x |  | x | x
| Ének Zene Ált. isk | T11 | x | x | 1984 | x | 77
| Bársony I. Szakiskola és Koll. | T12 | x | x | 3229 | x | 179.6
|  | T13 | x | x |  | x | x
| K+K kertészet | T14 | x | x | x | x | x
| Fürdő | T15 | x | x | x | x | x
| Összesen | - |  |  | 34310 |  | 1283.9