## Munka1
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk ( a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján ):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2013 év | 2014 év
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 6.5 | 7.1
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 18325 | 15764
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3954 | 3974
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 19232 | 18296
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 135.1 | 142.7
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 303.9 | 257.8
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 20890 | 18745
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 7572 | 6791
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 28990 | 22772
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 8241 | 7458
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 2873 | 2879
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 36287 | 33311
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 75230 | 60934
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 50121 | 6261
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 185095 | 159151
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2013 év | 2014. év
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 56265 | 51224
1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 1168 | 1081
1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 1168 | 1081
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 54891 | 49949
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 1374 | 1275
1.6.1 | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 1374 | 1275
1.6.2 | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.3 | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 54891 | 49949
1.6.4 | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 10808 | 10220
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 6095 | 5425
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 4713 | 4795
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 119827 | 104984
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 119827 | 104984
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 5602 | 3015
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 5602 | 3015
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 53106 | 62814
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 707 | 804
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 16206 | 12605
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 4392 | 18413
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 31801 | 30992
III. táblázat
Előző két üzleti év teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  |  | 2013. év | 2014. év
Mérték-
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 200 | 200
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 130 | 163
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 7.8 | 7.8
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2013 év | 2014 év
egység
| X | ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2013 év | 2014. év
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 23 | 153
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 23 | 153
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2014 év
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 4
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 512
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 0
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 18
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 0.6
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 0
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 0
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
x
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
|  | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat | Éves alapdíj (ezer Ft)
(m3)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 25 | X | 0 | 2331 | 828
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 149 | 149 | 0 | 22677 | 6309
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 134 | 134 | 0 | 21159 | 5586
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 44 | X | 0 | 6834 | 1734
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 161 | 149 | 0 | 24395 | 7158
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 1 | X | 0 | 2740 | 1223
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 5 | X | 0 | 933 | 255
| Összesen |  | 519 | 432 |  | 81069 | 23093
| Kovács L | T1 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 2.5
| Aranysziget Otthon | T2 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 141.1
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 51.3
| Gyógyszertár | T4 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 11.5
| Sághy M Szakisk. | T5 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 153.9
| Tömbfűtőmű | T6 | 519 | x | 0 | Nincs adat | X
| Önkormányzat | T7 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 166.7
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 243.7
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 265.6
|  | T10 |  | x | 0 | Nincs adat
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 77
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 179.6
|  | T13 |  | x | 0 | Nincs adat
| K+K kertészet | T14 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 32.1
| Összesen | - | 11 |  | 0 |  | 1325
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény költsége
|  | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat | Éves alapdíj (ezer Ft)
(m3)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 25 | X | 0 | 2331 | 828
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 149 | 149 | 0 | 22677 | 6309
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 134 | 134 | 0 | 21159 | 5586
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 44 | X | 0 | 6834 | 1734
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 161 | 149 | 0 | 24395 | 7158
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 1 | X | 0 | 2740 | 1223
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 5 | X | 0 | 933 | 255
| Összesen |  | 519 | 432 |  | 81069 | 23093
| Kovács L | T1 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 2.5
| Aranysziget Otthon | T2 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 141.1
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 51.3
| Gyógyszertár | T4 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 11.5
| Sághy M Szakisk. | T5 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 153.9
| Tömbfűtőmű | T6 | 519 | x | 0 | 81069 | X
| Önkormányzat | T7 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 166.7
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 243.7
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 265.6
|  | T10 |  | x | 0 | Nincs adat
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 77
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 179.6
|  | T13 |  | x | 0 | Nincs adat
| K+K kertészet | T14 | 1 | x | 0 | Nincs adat | 32.1
| Összesen | - | 11 |  | 0 |  | 1325
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 567 | 464 | 199.1 | 25 | 25
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 6095 | 5226 | 230.5 | 149 | 149
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 4769 | 3886 | 183.7 | 134 | 134
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 1787 | 1588 | 232.4 | 44 | 44
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 5642 | 4630 | 189.8 | 161 | 160
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 402 | 361 | 131.8 | 1 | 1
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 216 | 177 | 189.7 | 5 | 5
Összesen
| Kovács L | T1 | 47 | x | x | x | x
| Aranysziget Otthon | T2 | 3106 | x | x | x | x
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | 614 | x | x | x | x
| Gyógyszertár | T4 | 101 | x | x | x | x
| Sághy M Szakisk. | T5 | 3553 | x | x | x | x
| Tömbfűtőmű | T6 | 21123 | x | x | x | x
| Önkormányzat | T7 | 2009 | x | x | x | x
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | 2743 | x | x | x | x
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | 2646 | x | x | x | x
|  | T10 |  | x | x | x | x
| Ének Zene Ált. isk | T11 | 781 | x | x | x | x
| Bársony I. Szakiskola | T12 | 1426 | x | x | x | x
|  | T13 |  | x | x | x | x
| K+K kertészet | T14 | 390 | x | x | x | x
| Összesen | -
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
|  | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
| Orgona u. 22 | Sz1 | 189 | 22 | 919 | 36.76 | 69.9
| Orgona u. 2-20 | Sz2 | 189 | 22 | 9765 | 65.5369 | 107.9
| Tulipán u. 1-17 | Sz3 | 189 | 22 | 7730 | 57.6866 | 99.4
| Tulipán u. 2-8 | Sz4 | 189 | 22 | 2838 | 64.5 | 103.9
| Hársfa u. 45-65 | Sz5 | 189 | 22 | 9132 | 57.075 | 101.8
| Orgona u. 9 Óvoda | F1 | 189 | 23 | 1223 | 1223 | 1858
| Muskátli u. 1 Szolgáltatóház | F2 | 189 | 20 | 255 | 51 | 120.8
Összesen
| Kovács L | T1 | x | x | 2.5 | x | x
| Aranysziget Otthon | T2 | x | x | 141.1 | x | x
| Dr Szarka Ö EÜ. Int. | T3 | x | x | 51.3 | x | x
| Gyógyszertár | T4 | x | x | 11.5 | x | x
| Sághy M Szakisk. | T5 | x | x | 153.9 | x | x
| Tömbfűtőmű | T6 | x | x | X | x | x
| Önkormányzat | T7 | x | x | 166.7 | x | x
| Nagyboldog asszony Kat. isk | T8 | x | x | 243.7 | x | x
| Batsányi Gimn. és Koll | T9 | x | x | 265.6 | x | x
|  | T10 | x | x |  | x | x
| Ének Zene Ált. isk | T11 | x | x | 77 | x | x
| Bársony I. Szakiskola és Koll. | T12 | x | x | 179.6 | x | x
|  | T13 | x | x |  | x | x
| K+K kertészet | T14 | x | x | 32.1 | x | x
| Összesen | - |  |  | 1325